- Premessa e presentazione della struttura

L’oggetto dell’esercitazione è la progettazione strutturale di un edificio in cemento armato, sito in Lucca. La struttura è realizzata tramite la ripetizione, in numero di 5, con interasse 5 m, dello schema riportato in figura.

Si è scelto di modellare la struttura come un telaio a nodi spostabili incastrato alla base, affrontando poi lo studio dell’interazione struttura terreno in un secondo momento.

Si riportano nel seguito, a titolo di esempio, le verifiche di due tipologie di membrature.

.

- Verifica slu travata piano primo

Facendo riferimento alla sezione in campata più sollecitata (MEd=247 kN∙m ), imponiamo che la rottura avvenga in fase III, cioè che il calcestruzzo abbia raggiunto la deformazione ultima di rottura εcmax = εcu =0.0035 e l’armatura tesa abbia raggiunto una deformazione compresa tra il valore di snervamento e quello convenzionale di rottura εyd ≤ εs =0.01, ciò implica che la tensione nel cls è pari al suo valore di calcolo fcd, e la tensione nell’armatura tesa è pari al suo valore di calcolo fyd. Si ipotizza che anche l’armatura compressa abbia raggiunto lo snervamento.

| Armatura | Ferri | A [mm2] | f yd [MPa] | f yk [MPa] |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| superiore | 2Φ20 | 628.32 | 373.92 | 430 |
| inferiore | 5Φ20 | 1570.80 | 373.92 | 430 |

Equilibrio alla traslazione orizzontale

0.80∙B∙y∙fcd+As'∙fyd-As∙fyd=0

⇒             y=As-As'fyd0.80∙B∙fcd=1570.80-628.32373.920.80∙300∙14.11=104.07 mm

Controllo deformazione armatura compressa

εs'=y-cy∙εcu=104.07-30104.07∙0.0035=0.0025≥εyd=fydEs=373.91200000=0.0019

L’armatura compressa è effettivamente snervata.

Calcolo del momento resistente

MRd=0.80∙B∙y∙fcd∙d-0.4∙y+As'∙fyd∙d-c=0.80∙300∙104.07∙14.11∙570-0.4∙104.07+628.33∙373.92∙570-30=313 kN∙m

MEdMRd=247313=0.79<1

Verifica delle armature trasversali

| Armatura | Ferri | As tr [mm2] | A [mm2/m] | VEd [kN] |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| mezzeria | Φ10/20 | 157.08 | 785.40 | 134 |
| appoggi | Φ10/10 | 157.08 | 1570.80 | 292 |

passo staffe=20 cm <0.8∙H=0.8∙60=48 cm

g=1passo100=120100=5 staffe /m>3 staffe/m

As =785.40 mm2m>Asmin=1.5∙Beff=1.5∙300=450 mm2m

Verifica in mezzeria

VRsd=0.9∙H∙As trpasso∙fyd∙cotα+cotθ∙sinα=0.9∙600∙157.08200∙373.92∙cot90+cot45∙sin90=159 kN

VRcd=0.9∙B∙H∙αC∙0.5∙fcd∙cotα+cotθ1+cot2θ=0.9∙300∙600∙1.0114∙0.5∙14.11∙cot90+cot451+cot245=578 kN

VRd=minVRsd;VRcd=min159;578=159 kN

VEdVRd=134159=0.84<1

Verifica sugli appoggi

VRsd=0.9∙H∙As trpasso∙fyd∙cotα+cotθ∙sinα=0.9∙600∙157.08100∙373.92∙cot90+cot45∙sin90=317 kN

VRcd=0.9∙B∙H∙αC∙0.5∙fcd∙cotα+cotθ1+cot2θ=0.9∙300∙600∙1.0114∙0.5∙14.11∙cot90+cot451+cot245=578 kN

VRd=minVRsd;VRcd=min317;578=317 kN

VEdVRd=292317=0.92<1

.

- Verifica deformabilita’ travata piano primo

λEd=lH=60060=10

k=1.3 (campata terminale di trave continua)

ρ=AsB∙H=1570.80300∙600=0.873%

ρ'=As'B∙H=628.32300∙600=0.349%

λlimite=k∙11+0.0015∙fckmodρ+ρ1∙500∙Asfykmod∙As'+As=1.3∙11+0.0015∙24.90.873%+0.349%∙500∙1570.80430∙628.32+1570.80=15.18>λEd

.

- Verifica fessurazione travata piano primo (sle)

MEdfrequente=133 kN∙m		MEd quasi permanente=126 kN∙m

y=n∙As+As'B-1+1+2∙B∙As∙d+As'∙cn∙As+As'2=6.73∙1570.80+628.32300-1+1+2∙300∙1570.80∙570+628.32∙306.73∙1570.80+628.322=159.12 mm

z=d-y3=570-159.123=516.96 mm

Ji=B∙y33+n∙As∙d-y2+n∙As'∙y-c2==300∙159.1233+6.73∙1570.80∙570-159.122+6.73∙628.32∙159.12-302=2.26∙109 mm4

σs frequente=n∙MEd frequente∙d-yJi=6.73∙133∙106∙570-159.122.26∙109=162.73 MPa

σs quasi permanente=n∙MEd quasi permanente∙d-yJi=6.73∙126∙106∙570-159.122.26∙109=154.17 MPa

heff=min2.5∙H-d;H2=min2.5∙600-570;6002=75 mm	⇒Ac eff=B∙heff=300∙75=22500 mm2

ρeff=AsAc eff=1570.8022500=0.0698

εsm frequente=min1Es∙σs frequente-kt∙fctmρeff∙1+n∙ρeff;σs frequenteEs==min1210000∙162.73-0.4∙2.55810.0698∙1+6.73∙0.0698;162.73210000=min6.72∙10-4;7.74∙10-4=6.72∙10-4

εsm quasi permanente=min1Es∙σs quasi perm-kt∙fctmρeff∙1+n∙ρeff;σs quasi permEs==min1210000∙154.17-0.4∙2.55810.0698∙1+6.73∙0.0698;154.17210000=min6.32∙10-4;7.34∙10-4=6.32∙10-4

k1=0.8 (barre ad aderenza migliorata)

k2=0.5 (flessione semplice)

k3=3.4

k4=0.425

Φeq=ns∙Φs2+ns'∙Φs'2ns∙Φs+ns'∙Φs'=5∙202+2∙2025∙20+2∙20=20 mm

Δs max=k3∙c+k1∙k2∙k4∙Φeqρeff=3.4∙30+0.8∙0.5∙0.425∙200.0698=150.71 mm

wd frequente=Δs max∙εsm frequente=150.71∙6.72∙10-4=0.101 mm < w2=0.3 mm

wd quasi permanente=Δs max∙εsm quasi permanente=150.71∙6.32∙10-4=0.095 mm < w3=0.4 mm

- Dimensionamento solaio piano primo

La tipologia di solaio adottata è quella di solaio misto in cemento armato gettato in opera e blocchi di alleggerimento in laterizio (pignatte). I principali requisiti di un solaio sono quelli di garantire un’ottima resistenza meccanica, con una modesta deformabilità a fronte di un minimo spessore e un peso ridotto.

I travetti a traliccio sono i travetti di uso più comune e sono composti da una piccola struttura reticolare spaziale con discrete capacità autoportanti L’armatura di base non è stata considerata nel dimensionamento, perché formata da ferri di piccolo diametro. Un’ulteriore armatura, destinata ad assorbire i momenti flettenti positivi, verrà annegata nella suola del travetto, mentre per i momenti flettenti negativi, invece, deve essere posizionata in opera un’armatura poco prima del getto finale.

Si è scelto un solaio di spessore 24+4, con interasse tra travetti di 0.5 m.

La struttura è composta da 5 telai, posti ad interasse di 5 m. Appurato ciò, siamo passato all’analisi dei solai, orditi in direzione ortogonale ai telai stessi. Vista la geometria della struttura ogni solaio è stato studiato some una trave semplice su 5 appoggi, con gli appoggi di estremità analizzati, distintamente, come incastrati o incernierati. Il risultato è l’ inviluppo del momento flettente.

luce solaio=5 m

h solaio=24+4=28 cm>hmin solaio=luce solaio25=50025=20 cm

Atravetto=btrav∙htrav=120∙240=28800 mm2

| Armatura | Ferri | A [mm2] | f yd [MPa] | f yk [MPa] |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| superiore | 1Φ16 | 201.06 | 373.92 | 430 |
| inferiore | 2Φ14 | 307.88 | 373.92 | 430 |

Asinfmin=max0.26∙fctmfyk∙Atrav;0.0013∙Atrav==max0.26∙2.5581430∙28800;0.0013∙28800==max44.55;37.44=44.55 mm2<As inf

Asinfmax=0.04∙Atrav=0.04∙28800=1152 mm2>As tot=As inf+As sup=307.88+201.06=508.94 mm2

Verifica flessionale

MRd sup=-0.9∙htrav-c∙fyd∙As sup=-0.9∙240-25∙373.92∙201.06106=-14.55 kN∙m

MEd minMRd sup=-13.83-14.55=0.95<1

MRd inf=0.9∙htrav-c-Φinf2∙fyd∙As inf=0.9∙240-25-142∙373.92∙307.88106=21.55 kN∙m

MEd maxMRd inf=19.4921.55=0.90<1

Verifica a taglio

k=min1+200htrav0.5;2=min1+2002400.5;2=min1.91;2=1.91

ρ1=minAs sup+As infAtrav;0.02=min201.06+307.8828800;0.02=min0.0177;0.02=0.0177

γc=1.5

σcp=minNEdAtrav;0.2∙fcd=min028800;0.2∙14.11=min0;2.82=0 MPa

vmin=0.035∙k32∙fck12=0.035∙1.911.5∙24.90.5=0.4621 MPa

VRd1=0.18∙k∙100∙ρ1∙fck13γc+0.15∙σcp∙Atrav=0.18∙1.91∙100∙0.0177∙24.9131.5+0.15∙0∙28800=23.34 kN

VRd2=vmin+0.15∙σcp∙Atrav=0.4621+0.15∙0∙28800=13.31 kN

VRd=maxVRd1;VRd2=max23.34;13.31=23.34 kN

VEdVRd=20.8823.34=0.89<1